ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για την :

’’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ’’

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΑΔΡΑΧΤΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΩ | ΤΕΜ. | 75 |  |  |
| 2 | ΑΔΡΑΧΤΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΩΜ | ΤΕΜ. | 75 |  |  |
| 3 | ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΙΝΟΧ | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 4 | ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΙΣΧΥΡΟ ½ ΛΙΤΡΟ | ΤΕΜ. (1/2 ΛΙΤΡΟ) | 20 |  |  |
| 5 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 12-14, 1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 6 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 | ΤΕΜ. | 3 |  |  |
| 7 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125 | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 8 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2'' (3 bar) | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 9 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2'' (6 bar) | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 10 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 1/4'' ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 11 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΥΤ. ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1/2'' + ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 16bar . ΠΙΕΣΗ ΕΞΟΔΟΥ: 1,5 έως 6,0 bar ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ. ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: max.16 bar. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: max.70oC. | ΤΕΜ. | 3 |  |  |
| 12 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Φ100, 1 ½’ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 13 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΑ 1 ¼’ | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 14 | ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 15 | ΒΡΥΣΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 16 | ΓΩΝΙΑ (ΚΑΜΠΥΛΗ) Φ100-87 ΜΟΙΡΕΣ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 17 | ΓΩΝΙΑ (ΚΑΜΠΥΛΗ) Φ40-87 ΜΟΙΡΕΣ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 18 | ΓΩΝΙΑ (ΚΑΜΠΥΛΗ) Φ63-87 ΜΟΙΡΕΣ | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 19 | ΓΩΝΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ15 Χ 2,5 Χ ½ ΜΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 20 | ΓΩΝΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ18 Χ ¾ ΕΒ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 21 | ΓΩΝΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ18 Χ ¾ ΜΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ΓΩΝΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ22 Χ ¾ ΜΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 23 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ 22 Χ ½ ΕΒ ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 24 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ¾'' Χ ¾'' ΜΜΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 25 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ 1/2'' ΘΗΛ-ΘΗΛ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 26 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ 1/2'' ΑΡΣ-ΘΗΛ | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 27 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 6Χ10 45 ΜΟΙΡΩΝ ΠΛΑΓΙΑ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 28 | ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 6Χ10 90 ΜΟΙΡΩΝ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 29 | ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ12 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 30 | ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 31 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ) 2 ½’ | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 32 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ) ΜΒ ½’ | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 33 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ) ΜΕΒ ¾’’ | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 34 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ) ¾’’ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 35 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ) 1/2’’ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 36 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 3/4 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 37 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΙΣΙΟΣ 3/4 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 38 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (flow switch) 1΄΄ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10bar ΠΙΕΣΗΣ,ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ IP 64, ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 24...250V AC (2) A | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 39 | ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕΤΟ, ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ, 12lt, ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 10bar | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 40 | ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 25 Lt | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 41 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 1 εκατ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 42 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 2 εκατ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 43 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 3 εκατ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 44 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 4 εκατ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 45 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 5 εκατ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 46 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 6 εκατ. | ΤΕΜ. | 5 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 120 LT, ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3,0 Μ2, ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 48 | ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 160 LT, ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3,0 Μ2, ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 49 | ΗΜΙΤΑΦ Φ50 ΠΛΑΣΤΙΚΟ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 50 | ΗΜΙΤΑΦ Φ100 / 63 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 51 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80 Lt ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | ΤΕΜ. | 3 |  |  |
| 52 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 60 Lt ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | ΤΕΜ. | 3 |  |  |
| 53 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80 lit , ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DUROGLASS, 4KW, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 40 kgr/m3 | ΤΕΜ. | 8 |  |  |
| 54 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80 lit , ΚΑΘΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DUROGLASS, 4KW, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 40 kgr/m3 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 55 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 60 lit , ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DUROGLASS, 4KW, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 40 kgr/m3 | ΤΕΜ. | 8 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 60 lit , ΚΑΘΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DUROGLASS, 4KW, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 40 kgr/m3 | ΤΕΜ. | 8 |  |  |
| 57 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 45 lit , ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DUROGLASS, 4KW, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 40 kgr/m3 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 58 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 40 lit , ΚΑΘΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DUROGLASS, 4KW, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 40 kgr/m3 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 59 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 20 lit , ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DUROGLASS, 1,5-3,00KW, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 40 kgr/m3 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 60 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 20 lit , ΚΑΘΕΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DUROGLASS, 1,5-3,0KW, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 40 kgr/m3 | ΤΕΜ. | 5 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 10 lit , ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΑΛΩΣΗΣ DUROGLASS, 1,5-3,0KW, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 40 kgr/m3 | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 62 | ΚΑΝΟΥΛΑ (ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ½’) | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 63 | ΚΑΝΟΥΛΑ ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ½’ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 64 | ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΛΦΑ (ΤΥΠΟΥ spek ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 65 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΑΜΕΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 66 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 67 | ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΥΚΟ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 68 | ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ) | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 69 | ΚΟΛΛΑ PVC-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΚΡΙ 250 ml | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 70 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΙΑΡΟΗΣ (ΚΟΛΙΕ ΣΥΣΦΙΞΗΣ) 1" | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 71 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΙΑΡΟΗΣ (ΚΟΛΙΕ ΣΥΣΦΙΞΗΣ) 1 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 72 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΙΑΡΟΗΣ (ΚΟΛΙΕ ΣΥΣΦΙΞΗΣ) 2'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 73 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΙΑΡΟΗΣ (ΚΟΛΙΕ ΣΥΣΦΙΞΗΣ) 2 1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 74 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΔΙΑΡΟΗΣ (ΚΟΛΙΕ ΣΥΣΦΙΞΗΣ) 3'' | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 75 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ SABINA | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 76 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ ΣΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ALFA | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 77 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ ΣΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΥΠΟΥ IDEAL | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 78 | ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 79 | ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ (ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ) | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 80 | ΛΑΣΤΙΧΟ – ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Φ16 | ΜΕΤΡΟ | 300 |  |  |
| 81 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1 ¼’’ (Φ32~Φ37, 76mm) | ΤΕΜ. | 13 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1 ½’’ (Φ42~Φ45, 150mm) | ΤΕΜ. | 13 |  |  |
| 83 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1’’ (Φ26~Φ30, 76mm) | ΤΕΜ. | 13 |  |  |
| 84 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 2 ½’’ (Φ60~Φ70, 250mm) | ΤΕΜ. | 13 |  |  |
| 85 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 2’’ (Φ48~Φ51, 150mm) | ΤΕΜ. | 13 |  |  |
| 86 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3’’ (Φ75~Φ85, 300mm) | ΤΕΜ. | 9 |  |  |
| 87 | ΜΑΝΣΟΝ ΙΝΟΧ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3’’ (Φ87~Φ115, 300mm) | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 88 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2'' ΕΕΒ ΕΞΑΓΩΝΟΣ | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 89 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1 ¼ ΕΕΒ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 90 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ 1/2Χ3/8 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΒ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 91 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ22 Χ 1’ ΜΒ ΘΗΛ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 92 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ22 Χ ¾’ ΕΒ ΑΡΣ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 93 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ22Χ 1’ ΕΒ ΑΡΣ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 94 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ28 Χ 1’’ ΕΒ ΑΡΣ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 95 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1/2'' ΑΡΣ Β.Τ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 96 | ΜΑΣΤΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ15 Χ 1/2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 97 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ 1/2'' ΚΑΙ 3/4'' ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 98 | ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 6Χ10 ΣΕ Φ100 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 99 | ΜΟΝΩΣΗ 6Χ6mm | ΜΕΤΡΟ | 40 |  |  |
| 100 | ΜΟΝΩΣΗ 6Χ10mm. | ΜΕΤΡΟ | 40 |  |  |
| 101 | ΜΟΝΩΣΗ 6Χ12mm. | ΜΕΤΡΟ | 40 |  |  |
| 102 | ΜΟΝΩΣΗ 6Χ15mm. | ΜΕΤΡΟ | 40 |  |  |
| 103 | ΜΟΥΦΕΣ ½ ΑΡ. ΔΕΞ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 104 | ΜΟΥΦΕΣ ½ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞ | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 105 | ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΕΣ 2'' ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 106 | ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΕΣ 4'' ΓΑΛΒ. | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 107 | ΜΟΥΦΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ100 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | ΜΟΥΦΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ Φ100 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 109 | ΒΡΥΣΗ ΝΙΚΕΛ ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ (ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΗ) | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 110 | ΒΡΥΣΗ ΝΙΚΕΛ ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ (ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΗ) | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 111 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | ΤΕΜ. | 18 |  |  |
| 112 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ 1 ΟΠΗΣ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 113 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ 1 ΟΠΗΣ ΚΟΛΟΝΑΤΗ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 114 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΑΝΩ ΡΟΗΣ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 115 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΝΙΠΤΗΡΑ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 116 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΓΕΦΥΡΑ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 117 | ΜΠΕΚ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 118 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΤΕΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝ | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 119 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΦΑΡΔΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ | ΤΕΜ. | 15 |  |  |
| 120 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 40Χ30 ΜΙΚΡΟΣ | ΤΕΜ. | 6 |  |  |
| 121 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 47Χ32 ΜΕΣΑΙΟΣ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 122 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 52Χ47 ΜΕΓΑΛΟΣ | ΤΕΜ. | 3 |  |  |
| 123 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 13Χ100/15(ΡΡ) ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | ΜΕΤΡΟ | 15 |  |  |
| 124 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΡΩΜΕ 1/2'' ΜΕΓΑΛΗ | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 125 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΡΩΜΕ 1/2'' ΜΕΣΑΙΑ | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 126 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΡΩΜΕ 1/2'' ΜΙΚΡΗ | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 127 | ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΦΙΑΛΗ 16oz | ΤΕΜ. (ΦΙΑΛΗ) | 30 |  |  |
| 128 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ 25 MF (MIKROFARAT) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 129 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ 30 MF (MIKROFARAT) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 130 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ 35 MF (MIKROFARAT) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 131 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ 50 MF (MIKROFARAT) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 132 | ΠΥΚΝΩΤΗΣ 60 MF (MIKROFARAT) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 133 | ΡΑΚΟΡ ½ ΜΕΒ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 134 | ΡΑΚΟΡ 1 ¼ ΜΕΒ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 135 | ΡΑΚΟΡ 2’’ ΜΕΒ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 136 | ΡΑΚΟΡ 2’’ ΜΜΒ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟ Φ15Χ2,5ΧΦ15 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 138 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟ Φ15Χ2ΧΦ15 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 139 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟ Φ18Χ2Χ1/2 ΜΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 140 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟ Φ18Χ2 1/2 χΦ18 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 141 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟ Φ16Χ2 1/2 χ Φ16 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 142 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΣΙΟ Φ15ΧΦ15 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 143 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΣΙΟ Φ16Χ2Χ3/4 ΜΒ (ΓΙΑ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 144 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΣΙΟ Φ18Χ1’’ ΜΒ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 145 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΙΣΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ18Χ1/2 MB ή EB | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 146 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΣΙΟ Φ18Χ2,5Χ3/4 ΕΒ | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 147 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΣΙΟ Φ18Χ2,5Χ3/4 ΜΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 148 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΙΣΙΟ Φ32Χ3ΧΦ32 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 149 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ22Χ3/4'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΕΒ) | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 150 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ Φ 22Χ3/4'' ΘΗΛ ΜΜΒ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 151 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΔΙΠΛΟ ΚΑΜΠΥΛΗΣ Φ18Χ18 (2.0mm) | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 152 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΙΣΙΟ Φ15Χ2''Χ1/2'' ΜΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 153 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ Φ16ΧΦ16Χ2'' ΜΜ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 154 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ16 Χ 2'' Χ 3/4'' (ΜΒ) | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 155 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ15Χ 2 1/2'' Χ 3/4'' (ΜΒ) | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 156 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ16Χ 2''Χ 1/2'' (ΜΒ) | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 157 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ18Χ 2 1/2'' Χ 3/4'' (ΜΒ) | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 158 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ18Χ 2 1/2'' Χ 1/2'' (ΜΒ) | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 159 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ15 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 160 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ16 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 161 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ18 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ22 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 163 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ28 | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 164 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟ Φ32 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 165 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ½’’ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 166 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1 ½’’ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 167 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2 ½’’ | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 168 | ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2’’ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 169 | ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ½''-3/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 170 | ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΕΛΑΝΗΣ ΒΙΔΩΤΗ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 171 | ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ 500γρ. ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗΣ ΠΑΣΤΑΣ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 172 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ- ΚΙΤΡΙΝΗ 1 1/2'' | ΜΕΤ. | 30 |  |  |
| 173 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ 1 1/2'' | ΜΕΤ. | 36 |  |  |
| 174 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ 1'' | ΜΕΤ. | 36 |  |  |
| 175 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ 1 1/4'' | ΜΕΤ. | 36 |  |  |
| 176 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ- ΠΡΑΣΙΝΗ 1/2'' | ΜΕΤ. | 60 |  |  |
| 177 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 300ml | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 178 | ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 80ΜL ΔΙΑΦΑΝΕΣ | ΤΕΜ. (ΦΙΑΛΗ) | 60 |  |  |
| 179 | ΣΙΦΩΝΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ40 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 180 | ΣΙΦΩΝΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ50 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 181 | ΣΙΦΩΝΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1 ¼ ‘’ ΝΙΠΤΗΡΑ ΣΠΕΚ ΜΕΤ. ΑΚΡΟ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 182 | ΣΙΦΩΝΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1 ½’’ ΣΠΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 183 | ΣΙΦΩΝΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 1 ½’’ ΣΠΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΞΟΔΟ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 184 | ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ½ 1 ΜΕΤΡΟΥ | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 185 | ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΟΧ ΒΤ 30 ΕΚ. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 186 | ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΟΧ ΒΤ 35 ΕΚ. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 187 | ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΟΧ ΒΤ 50 ΕΚ. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ18 ΜΟΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 189 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ22 ΜΟΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 190 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 1" ΜΟΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 191 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ (Ι) ΜΟΝΑ Φ15 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 192 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΣΤΡΙΦΟΝΙΑ (ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΚΟΜΠΛΕ ΒΑΜΜΕΝΕΣ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 193 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 59-73mm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 194 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 72-85mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 195 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 88-103mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 196 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 108-128mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 197 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΜΒ 1/2Χ3/8 ΓΑΛΒ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 198 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ (ΜΜΒ) 1 1/4''Χ2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 199 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΜΒ 3/4Χ1/2 ΓΑΛΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 200 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΜΕΒ 3/4Χ1/2 ΓΑΛΒ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 201 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡ. (ΜΕΒ) 2 '' Χ 1 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 202 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡ. (ΜΕΒ) 2''Χ2 1/2'' ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 203 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/8'' Χ 1/2'' ΕΒ & ΜΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 204 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1/2'' Χ 3/4'' ΕΒ & ΜΒ | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 205 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3/4'' Χ 1'' ΕΒ & ΜΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 206 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ50ΧΦ40 | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 207 | ΣΧΑΡΑ (ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ) ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 100Χ8Χ12 ΣΕΤ ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ (ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) | ΤΕΜ. 1Μ | 20 |  |  |
| 208 | ΣΧΑΡΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΣΤ. 580Χ960Χ80 (ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤ. 510Χ880Χ80) | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 209 | ΣΩΛΗΝΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 1 ¼’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 210 | ΣΩΛΗΝΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 1 ½’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΕΤΡΟ | 6 |  |  |
| 211 | ΣΩΛΗΝΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 1’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 212 | ΣΩΛΗΝΑ ΚΙΤΡΙΝΗ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 213 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ½’’ | ΜΕΤΡΟ | 12 |  |  |
| 214 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 1 ¼’’ | ΜΕΤΡΟ | 12 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 1 ½’’ | ΜΕΤΡΟ | 12 |  |  |
| 216 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 1’’ | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 217 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 2’’ | ΜΕΤΡΟ | 12 |  |  |
| 218 | ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ¾’’ | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 219 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΑΤΜ Φ100 | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 220 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΑΤΜ Φ125 | ΜΕΤΡΟ | 50 |  |  |
| 221 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΑΤΜ Φ140 | ΜΕΤΡΟ | 6 |  |  |
| 222 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΑΤΜ Φ40 | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 223 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΑΤΜ Φ50 | ΜΕΤΡΟ | 15 |  |  |
| 224 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΑΤΜ Φ63 | ΜΕΤΡΟ | 45 |  |  |
| 225 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6 ΑΤΜ Φ75 | ΜΕΤΡΟ | 60 |  |  |
| 226 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ15 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 μ. | ΜΕΤΡΟ | 50 |  |  |
| 227 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ16 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 μ. | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 228 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ18 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 μ. | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 229 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ20 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 μ. | ΜΕΤΡΟ | 50 |  |  |
| 230 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ22 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 μ. | ΜΕΤΡΟ | 50 |  |  |
| 231 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ½’’ | ΜΕΤΡΟ | 60 |  |  |
| 232 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 1 ¼’’ | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 233 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 1 ½’’ | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 234 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 1’’ | ΜΕΤΡΟ | 12 |  |  |
| 235 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝΗ 2’’ | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 236 | ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΑΣΙΝη ¾’’ | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 237 | ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 6Χ10 | ΜΕΤΡΟ | 30 |  |  |
| 238 | ΣΩΛΗΝΑ Φ15 Χ 2,5 (ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ) ΚΟΥΛΟΥΡΑ 100 ΜΕΤΡΩΝ | ΜΕΤΡΟ | 200 |  |  |
| 239 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, 16Atm Φ63 (3μ. η κάθε μια) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 240 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, 16Atm Φ75 (3μ. η κάθε μια) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 241 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, 16Atm Φ90 (3μ. η κάθε μια) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, 16Atm Φ110 (3μ. η κάθε μια) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 243 | ΣΩΛΗΝΑ Φ110 Χ 16mm ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 10 Atm (3-6 m) | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 244 | ΣΩΛΗΝΑ ΑΠO ΕΥΚΑΜΠΤΟ PVC Φ100 ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ 3Atm (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 ΜΕΤΡΩΝ) | ΜΕΤΡΟ | 90 |  |  |
| 245 | ΣΩΛΗΝΑ Φ15 ΧΑΛΚΟΥ | ΜΕΤΡΟ | 45 |  |  |
| 246 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 905mm ΔΙΣΤΗΛΑ 10 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 247 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 905mm ΔΙΣΤΗΛΑ 5 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 248 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 905mm ΤΡΙΣΤΗΛΑ 25 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 249 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 905mm ΤΡΙΣΤΗΛΑ 20 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 250 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 905mm ΤΡΙΣΤΗΛΑ 18 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 251 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 905mm ΤΡΙΣΤΗΛΑ 10 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 252 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 905mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 25 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 253 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 905mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 20 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 254 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 905mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 18 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 255 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 905mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 5 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 256 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 655mm ΔΙΣΤΗΛΑ 20 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 257 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 655mm ΔΙΣΤΗΛΑ 15 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 258 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 655mm ΔΙΣΤΗΛΑ 5 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 259 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 655mm ΤΡΙΣΤΗΛΑ 20 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 260 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 655mm ΤΡΙΣΤΗΛΑ 15 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 261 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 655mm ΤΡΙΣΤΗΛΑ 5 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 262 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 655mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 25 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 263 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 655mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 20 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 264 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 655mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 5 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 265 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 505mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 25 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 266 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 505mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 20 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 267 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 505mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 5 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 2 |  |  |
| 268 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 355mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 25 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 269 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 355mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 20 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 270 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 355mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 10 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 271 | ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ 355mm ΤΕΤΡΑΣΤΗΛΑ 5 ΦΕΤΕΣ | TEM. | 4 |  |  |
| 272 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΠΡΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |  |
| 273 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΠΡΗ ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΦΑΡΔΙΑ, ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΜΟΝΩΣΗΣ | ΤΕΜ. | 60 |  |  |
| 274 | ΤΑΠΕΣ Φ160ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 275 | ΤΑΠΕΣ Φ200 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 276 | ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Φ100 (πλαστικές) | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 277 | ΤΑΠΕΣ Φ40 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 278 | ΤΑΠΕΣ Φ50 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 279 | ΤΑΠΕΣ Φ63 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 280 | ΤΑΠΕΣ Φ75 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 281 | ΤΑΠΕΣ Φ100 ΧΡΩΜΕ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 282 | ΤΑΠΕΣ Φ12 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 283 | ΤΑΠΕΣ Φ15 ΧΑΛΚΟΥ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 284 | ΤΑΠΑ Φ18 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ ΜΒ | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 285 | ΤΑΠΑ Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 286 | ΤΑΠΑ Φ22 ΧΑΛΚΟΥ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 287 | ΤΑΦ 1/2''Χ1/2''Χ1/2'' ΓΑΛΒ ΘΗΛ | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 288 | ΤΑΦ 1/2'' Χ3/4''Χ1/2'' ΓΑΛΒ | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 289 | ΤΑΦ 1''Χ1/2''Χ1'' ΓΑΛΒ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 290 | ΤΑΦ 1''Χ3/4''Χ3/4'' ΓΑΛΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 291 | ΤΑΦ 1 ½'' Χ 1''Χ 1 ½'' ΓΑΛΒ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 292 | ΤΑΦ 3''Χ3''Χ3'' ΓΑΛΒ | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 293 | ΤΑΦ 1/2''Χ1/2''Χ1/2'' ΜΒ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 294 | ΤΑΦ 3/4''Χ3/4''Χ3/4'' ΜΒ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ | ΤΕΜ. | 40 |  |  |
| 295 | ΤΑΦ 1''Χ1''Χ1'' ΜΒ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 296 | ΤΑΦ 1 1/2''Χ1 1/2''Χ1 1/2'' ΜΒ ΟΡΕΙΧ | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 297 | ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ (5,5 - 6,8Kw) ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΡΟΗΣ 4,0 l/min ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 60o | ΤΕΜ | 5 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | ΤΕΦΛΟΝ | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 299 | ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΝΤΟΥΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ½ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 300 | ΤΣΕΡΚΙ (ΔΙΑΤΡΗΤΟ) | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 301 | ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΑΚΟ ΤΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ | ΤΕΜ. (σάκος) | 20 |  |  |
| 302 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Φ 1/2'' | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 303 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Φ 3/4'' | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 304 | ΦΙΜΠΕΡ ½ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 45 ΤΕΜ.) | ΤΕΜ. (ΣΥΣΚ.) | 2 |  |  |
| 305 | ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ 1/2'' ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 306 | ΦΡΕΑΤΙΑ 300Χ300Χ35 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 307 | ΦΡΕΑΤΙΑ 400Χ400Χ35 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 308 | ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ), ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ, ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 4L. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 309 | ΨΥΚΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ ¼ (1 ΤΕΜ=3,6 ΚΙΛΑ) | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 310 | ΨΥΚΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ ½ (1 ΤΕΜ=8 ΚΙΛΑ) | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 311 | ΨΥΚΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ 1/8 (1ΤΕΜ=5,5 ΚΙΛΑ) | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 312 | ΨΥΚΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ 3/8 (1ΤΕΜ=6 ΚΙΛΑ) | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 313 | ΨΥΚΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ 5/8 (1ΤΕΜ=5,6 ΚΙΛΑ) | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 314 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ 134a (ΤΩΝ 11~12 ΛΙΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡ/ΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΦΙΑΛΗ) | ΤΕΜ. (ΦΙΑΛΗ) | 2 |  |  |
| 315 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ 407c (ΤΩΝ 10~11 ΛΙΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡ/ΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΦΙΑΛΗ) | ΤΕΜ. (ΦΙΑΛΗ) | 2 |  |  |
| 316 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ 410a (ΤΩΝ 10~11 ΛΙΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡ/ΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΦΙΑΛΗ) | ΤΕΜ. (ΦΙΑΛΗ) | 2 |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣO- THTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 | ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ 422D (ΤΩΝ 11~12 ΛΙΤΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡ/ΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΦΙΑΛΗ) | ΤΕΜ. (ΦΙΑΛΗ) | 2 |  |  |
| 318 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ |  | 6734 |  |  |